ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на проведение открытого аукциона  на выполнение работ по объекту:

«Капитальный ремонт СДК в с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области»

2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Приглашение к участию в открытом аукционе;

2.  Ведомость объемов работ;

3.  Требования к сроку и порядку предоставления

обеспечения исполнения муниципального контракта;

4.  Бланк заявки на участие в аукционе;

5. Спецификация предлагаемого объема работ

(приложение к заявке);

6. Сведения о функциональных и качественных характеристиках,

и иные предложения об условиях исполнения муниципального

контракта;

7.  Договор обеспечения заявки;

8.  Общие требования для участия в аукционе;

9.  Общие правила подачи заявок и проведения аукциона;

10.  Анкета участника размещения заказа;

11.  Доверенность;

12. Опись документов;

13. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе;

14. Проект муниципального контракта с приложениями

##### Приложение № 1

к  документации об аукционе

Приглашение

к участию в открытом аукционе  на выполнение работ по объекту:

«Капитальный ремонт СДК в с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области»

Способ размещения заказа: открытый аукцион.

Организатор аукциона: Комиссия по размещению заказов на выполнение проектных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства для муниципальных нужд Администрации   муниципального   района    Похвистневский, 446450, Самарская область,                           г. Похвистнево, ул. Гагарина ,3, тел.  (84656) 2-24-73, 2-35-09.                                                     E-mail: okspohr@mail.ru    http://www.pohr.ucoz.ru

Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения Алькино, 446498, Самарская область, Похвистневский район, с. Алькино, ул. Советская д.91.

Тел./факс  (84656)  2-05-44.

Предмет и начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

| Предмет контракта | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- |
| Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт СДК в с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области» * | 4 198 161,75 |

* в объемах, указанных в документации об аукционе

Место и срок выполнения работ: В соответствии с документацией об аукционе (446498, Самарская область, Похвистневский район, с. Алькино, ул. Советская, д.93б)  с момента заключения муниципального контракта до 31.12.2010 г.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 209 908,09   рублей.

Обеспечение заявок на участие в аукционе должно поступить на счет Организатора аукциона:

Получатель: Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области (Администрация поселения Алькино,

л/с 524020022)

ИНН 6357910221

КПП 635701001

БИК 043601607

Р/счет 40703810254153000189

Кор/счет 30101810200000000607

Банк Поволжский банк Сбербанка России г. Самара

Назначение платежа

КБК 52430399050100000180 Обеспечение заявки по проведению открытого аукциона по капитальному ремонту СДК с. Алькино

не позднее 12.11.2010г.

Шаг аукциона (5 % от начальной (максимальной) цены контракта) –                 209 908,09 руб.

Источник финансирования: областной бюджет Самарской области – 95%, бюджет сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области – 5%.

Форма, сроки и порядок оплаты: согласно проекта муниципального контракта.

Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта                до 31.12.2010 г.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта — 30% начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта определяется в одной из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия;

- договор поручительства;

- передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме депозита (вклада) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта в форме страхования ответственности по контракту не допускается.

Победитель аукциона в срок не позднее двух рабочих дней до даты подписания контракта обязан предоставить областному государственному заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта.

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе должен представить свидетельство о допуске к работам выданное саморегулируемой организацией.

Цена контракта включает все расходы подрядной организации, включая транспортные расходы, уплату пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену контракта.

Предоставление документации об аукционе осуществляется с 28.10.2010г.  Управлением капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский по рабочим дням с 08час.00мин. до 12час.00мин. и с 13час.00мин. до 17час.00мин. по местному времени, по адресу:  446450,    Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Гагарина ,3. тел. 8(84656) 2-24-73, 2-35-09 или на сайте http://www.pohr.ucoz.ru

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе и срок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 11час. 00 мин.  16 ноября  2010 года.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, уполномоченным органом и размещается на официальном сайте 16.11.2010г.

Аукцион проводится 17 ноября 2010 года в 11час.00мин. по адресу: 446450    Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Гагарина ,3.

К заявке на участие в аукционе прилагаются копии документов, удостоверяющих личность для лиц, которые будут принимать участие в процедуре торгов, в случае признания участника размещения заказа участником аукциона, а при необходимости документы, подтверждающие их полномочия.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии, уполномоченным органом в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте в течение одного дня со дня его подписания.

##### Приложение № 3

к  документации об аукционе

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем размещения заказа или участником, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечение исполнения муниципального контракта.

Способ обеспечения исполнения обязательства по муниципальному контракту определяется таким участником конкурса самостоятельно.

Если победителем размещения заказа или участником, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, а заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, предоставления обеспечения исполнения муниципального  контракта не требуется.

Обеспечение исполнения муниципального контракта определяется в одной из следующих форм:

Вариант 1. Банковская гарантия в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации, и должна отвечать следующим условиям:

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих обязательств по муниципальному контракту и должна быть выражена в российских рублях;

- банковская гарантия должна действовать в течение срока исполнения муниципального контракта согласно условиям муниципального контракта;

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, принципалом – подрядчик (исполнитель, поставщик), гарантом - банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию;

- в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки или расторжения муниципального контракта и отказа его вернуть полученную сумму аванса (в случаи предоставления аванса). Для истребования суммы обеспечения заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату исполнителю аванса (в случае предоставления аванса);

- банковская гарантия должна быть выдана российскими банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России;

- банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или расторжения муниципального контракта и отказа подрядчика (исполнителя, поставщика) вернуть полученный аванс (в случае предоставления аванса).

Вариант 2.  Договор поручительства (оригинал) на сумму равную 30% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

В договоре поручительства  поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности,  должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3)стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской  отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям, установленным вышеизложенными пунктами определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности,  установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя вышеизложенным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке.

Безотзывная банковская гарантия, договор поручительства должны содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает, с указанием сторон контракта, предмета контракта, протокола конкурса, аукциона как основание заключения контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, договора поручительства должен устанавливаться с учетом общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия, договор поручительства должны содержать согласие соответственно банка, страховой организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующей банковской гарантии, договору страхования ответственности.

Вариант 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) должны быть перечислены на следующий счет:

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением.

Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю, поставщику) при условии надлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком)  всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика (исполнителя, поставщика). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (исполнителем, поставщиком) в этом письменном требовании.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта:

Документы, подтверждающие оформление обеспечения исполнения муниципального контракта, предоставляются заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи заказчиком победителю размещения заказа или участнику, с которым заключается муниципальный контракт проекта муниципального контракта.

После устранения замечаний заказчика по комплектности представленного пакета или при отсутствии таковых обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется не позднее даты заключения муниципального контракта.

##### Приложение № 4 к документации об аукционе Кому: Председателю комиссии по размещению заказов на выполнение проектных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства для муниципальных нужд. Калугину В.П.

ЗАЯВКА

на участие в аукционе

________________________________________________________________________________

(Организационно-правовая форма, наименование или Фамилия, Имя, Отчество лица, подающего заявку)

________________________________________________________________________________

___________________________________________, именуемый далее участник размещения заказа, в лице

____________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

____________________________________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе _____________________________________________________________________________________

(наименование предмета аукциона)

_____________________________________________________________________________________

обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся:

- в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Похвистневский вестник» от 28 октября 2010 г.

-  документации об аукционе, размещенной на сайте Администрации муниципального района Похвистневский http://www.pohr.ucoz.ru,

а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами.

2) в случае признания победителем  аукциона:

-заключить с муниципальным заказчиком муниципальный контракт, в срок, установленный в извещении о проведении аукциона;

- выполнить обязательства, предусмотренные условиями аукциона;

- произвести поставку всех товаров (работ, услуг),  включенных  в лот,  согласно приложению  к заявке.

3) по требованию организатора аукциона представить разъяснение положений документов, представленных на участие в аукционе.

4)подтверждаю:

а) что в отношении ____________________________________________________________________________________

(участник размещение заказа - юридическое лицо)

не проводится процедура ликвидации юридического лица, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения  заказа _____________________________________________________________________________________

(участник размещения заказа - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

банкротом и об открытии конкурсного производства.

б) что деятельность _____________________________________________________________________________________

(участник размещения заказа - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в данном аукционе, не приостановлена.

в) что у _____________________________________________________________________________________

(участник размещения заказа - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

или _____________________________________________________________________________________

(участник размещения заказа - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи заявки не принято.

С документацией об аукционе, в том числе с условиями муниципального контракта ознакомлен.

Юридический и (или) почтовый адрес, паспортные данные (для физического лица), телефон и банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________________

_____________________________________________________________________________________

Подпись Участника размещения заказа (его полномочного представителя)

М.П. «___» ___________2009 г

Приложение к заявке

Спецификация предлагаемого объема работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кровля |  |  |
| 1 | Установка стропил | 1 м3 | 28,9 |
| 2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 13,5 |
| 3 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 2,89 |
| 4 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 1,35 |
| 5 | Монтаж кровельного покрытия из профнастила оцинкованного окрашенного С 21 0,7 (или эквивалент) | 100 м2 | 13,5 |
| 6 | Устройство фронтонов | 100 м2 | 1,2 |
| 7 | Обивка фронтонов профнастилом оцинкованным окрашенным С 21 0,7 (или эквивалент) | 100 м2 | 1,2 |
|  | Благоустройство территории |  |  |
| 8 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,02 |
| 9 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 | 0,6 |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных | 100 м | 0,11 |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка среднего для строительных работ | 100 м3 | 0,0481 |
| 12 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. с перевозкой плитки на место выполнения работ | 10 м2 | 4,81 |
| 13 | Устройство поясов в опалубке | 100 м3 ж/б в деле | 0,005 |
| 14 | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0,136 |
| 15 | Очистка вручную поверхности от набела и краски с земли и лесов | 100 м2 | 0,2 |
| 16 | Сплошное выравнивание поверхностей смесью клеевой для утеплителя и армирования Ceresit CT 85 | 100 м2 | 0,2 |
| 17 | Оклейка армирующей сетки для штукатурных работ | 1 м2 | 20 |
| 18 | Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,2 |
| 19 | Окраска поливинилацетатная фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,2 |
|  | Наружные работы |  |  |
| 20 | Фасад. Очистка вручную поверхности фасадов от известковой окраски с земли и лесов | 100 м2 | 0,55 |
| 21 | Окраска известковыми составами фасадов простых по кирпичу с земли и лесов | 100 м2 | 0,55 |
| 22 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м. толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,55 |
| 23 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,06 |
| 24 | Сплошная штукатурка фасадов сухой растворной смесью (типа Ветонит) | 100 м2 | 0,61 |
| 25 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,61 |
| 26 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (стен, откосов, перемычек) | 100 м2 | 0,66 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска (эмалью «Ореол» белая) ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасадов с люлек с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,564 |
| 28 | Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,0195 |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий подоконных отливов и примыкания к стене кровли навеса, за один раз с земли и лесов | 100 м2 | 0,12 |
| 30 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны | 100 м2 | 0,055 |
| 31 | Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 1 (двери входа) | 100 м2 | 0,055 |
| 32 | Обшивка двери входа досками обшивки | 100 м2 | 0,055 |
| 33 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза заполнений проемов дверных с одной стороны | 100 м2 | 0,055 |
| 34 | Ремонт покрытия козырька входа из профилированного настила | 100 м2 | 0,54 |
| 35 | Установка по подшивке потолка входа нащельников деревянных размером 34х13 мм | 100 м | 0,6 |
| 36 | Улучшенная масляная окраска (эмаль «Ореол» белая) ранее окрашенной подшивки потолка входа за два раза с расчисткой старой краски до35% | 100 м2 | 0,52 |
| 37 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% (карниз козырька входа) | 100 м2 | 0,072 |
| 38 | Окраска масляными составами (эмаль «Ореол» белая) ранее окрашенных поверхностей стальных труб стальных за 2 раза (стоек крыльца) | 100 м2 | 0,094 |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград, художественных с рельефом за 1 раз | 100 м2 | 1,01 |
| 40 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1,8 |
|  | Крыльцо |  |  |
| 41 | Устройство пандуса бетонного | 100 м3 | 0,01 |
| 42 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,02 |
| 43 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плитки тротуарной | 100 м2 | 0,17 |
| 44 | Устройство покрытий из плитки тротуарной на цементном растворе с заполнением швов | 100 м2 | 0,65 |
| 45 | Установка бортовых камней бетонных БР 100-20-8 объем 0,016 м3 | 100 м | 0,09 |
| 46 | Затягивание провода сечением до 2х2,5 мм2 в электротехнический кабель-канал 20х10 | 100 м | 0,125 |
|  | Тамбур |  |  |
| 47 | Окраска известковыми составами по штукатурке стен и потолков | 100 м2 | 0,322 |
| 48 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,17 |
| 49 | Улучшенная масляная окраска (эмаль «Ореол» белая) ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% с одной стороны | 100 м2 | 0,11 |
| 50 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 100 м2 | 0,017 |
| 51 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,13 |
|  | Гардероб |  |  |
| 52 | Улучшенная масляная окраска (эмаль «Ореол» белая) ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,0117 |
| 53 | Окраска известковыми составами по штукатурке стен и потолка | 100 м2 | 0,315 |
| 54 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,04 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 55 | Отопление. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0, 5 кирпича | 100 отверстий | 0,12 |
| 56 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 600 мм диаметром 160 мм | 100 отверстий | 0,36 |
| 57 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 3,74 |
| 58 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл - пластиковых труб диаметром: 25 мм / 40мм/ | 100 м | 2,12 |
| 59 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл - пластиковых труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,5 |
| 60 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 2,62 |
| 61 | Установка радиаторов алюминиевых типа GLOBAL | 100 квт | 1,12 |
| 62 | Водопровод. Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100 м | 0,06 |
| 63 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,32 |
| 64 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 |
| 65 | Установка фильтров диаметром:25 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 66 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0, 5 кирпича | 100 отверстий | 0,1 |
| 67 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,1 |
| 68 | Канализация. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,06 |
| 69 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,14 |
| 70 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м | 0,25 |
| 71 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,18 |
| 72 | Установка ревизии d 50 мм | Шт. | 2 |
| 73 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,1 |
| 74 | Установка умывальников одиночных с пьедесталами с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 |
| 75 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |
| 76 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным с установкой гибких подводок (6 шт.) | 10 комплектов | 0,2 |
| 77 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 0,1 |
| 78 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 10 комплектов | 0,1 |
| 79 | Установка электрополотенец | 10 комплектов | 0,2 |
| 80 | Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0, 5 (0,5-0, 63)м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,03 |
| 81 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,04 |
| 82 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |
| 83 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,027 |
| 84 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 уплотнен.грунта | 0,3 |
|  | Подвесной потолок |  |  |
| 85 | Устройство подвесных потолков одноуровневых (П 213) в зрит. зале и малом зале | 100 м2 потолка | 3,21 |
|  | Полы |  |  |
| 86 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 7,8 |
| 87 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 6,12 |
| 88 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 6,12 |
| 89 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 1,2 |
| 90 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 | 1,6 |
| 91 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных неглазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 92 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 | 6,12 |
| 93 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 | 6,12 |
| 94 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 | 4,63 |
| 95 | Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 1,49 |
| 96 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 1,49 |
| 97 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 7,8 |
|  | Внутренняя отделка |  |  |
| 98 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц | 100 м2 | 0,12 |
| 99 | Окраска известковыми составами по штукатурке наружных откосов | 100 м2 | 0,35 |
| 100 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных оконных и дверных | 100 м2 | 0,29 |
| 101 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит)толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 | 1,16 |
| 102 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 | 1,16 |
| 103 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 104 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | 4,69 |
| 105 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,2 |
| 106 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 12,88 |
| 107 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 1,67 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 108 | Погрузка с использованием механизмов при автомобильных перевозках мусора строительного | т | 123,2 |
| 109 | Погрузка с использованием механизмов при автомобильных перевозках тяжеловесных грузов (в т.ч. изделия ж/б) 1-3 тонны | т | 52,8 |
| 110 | Перевозка груза 1 класса до 12 км | т | 176 |

Руководитель/ уполномоченное лицо _________________________ /____________/

(должность, подпись)                                      (Ф.И.О.)

Приложение к заявке

Техническое задание

для выполнения работ по объекту:

«Капитальный ремонт СДК с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области»

- Выполнение работ в соответствии со спецификацией предлагаемого объема работ согласно требованиям    СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85, ТСН 12-308-97-СО, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.04.03-85, ВСН 28-35, ГОСТ 30971-2002 и произведенных Подрядчиком всех необходимых замеров.

- Перед началом работ необходимо выполнить натурные обмеры, выполнить рабочие чертежи, предоставить демонстрационные материалы на согласование Заказчику.

- Процесс выполнения работ и их результат должны соответствовать всем требованиям безопасности, установленными законодательством Российской Федерации. Работы должны быть выполнены надлежащего качества. Безопасность выполнения работ должен обеспечить Исполнитель.

- Сметная документация в программном комплексе «Estimate 1.8» составляется в текущих ценах на момент ее составления и передается Подрядчиком не позднее 2-х дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте. Предоставление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее непредставлению.

- Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документов (счета, накладные).

- Сметная документация составляется Подрядчиком на основании технического задания и дефектной ведомости.

- Подрядчик обязан по окончании ремонтных работ предоставить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал производства работ, журнал по технике безопасности, акты скрытых работ) с приложением схем, паспортов и инструкций на оборудование.

- Гарантийный срок на результаты выполненных работ по капитальному ремонту устанавливается 2 года с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (включая устраненные дефекты). Подрядчик по окончании работ предоставляет Учреждению гарантийные обязательства (договор на гарантийное обслуживание) на результаты выполненных работ.

- Все материалы должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и иметь сертификаты соответствия производителей.

- Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

- Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории.

- Сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик.

- Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном виде (мешках). Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

- Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителем службы эксплуатации здания.

- До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ.

- Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

- Во всех пунктах дефектной ведомости, касающихся  применяемых материалов, содержащих указания на товарные знаки, замену на аналоги следует согласовывать с Заказчиком.

##### Приложение № 5

к  документации об аукционе

Сведения  о функциональных и качественных характеристиках,

и иные предложения об условиях исполнения

муниципального контракта

на выполнение работ по строительству объекта:

«Капитальный ремонт СДК в с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области»

Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, получение которой настоящим подтверждаем, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________

(участник размещения заказа - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

в лице, ____________________________________ сообщает о согласии участвовать в

(должность, фамилия, имя, отчество)

аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах.

- Мы обязуемся выполнить условия аукциона в случае признания победителем и предлагаем выполнение работ на следующих условиях:

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника аукциона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работ, предлагаемых к выполнению в рамках аукциона |  |  |
| 2 | Количественные и качественные характеристики работ, предлагаемых к выполнению в рамках аукциона |  |  |
| 3 | Место выполнения работ |  |  |
| 4 | Сроки выполнения работ |  |  |
| 5 | Условия (порядок) выполнения работ |  |  |
| 6 | Периодичность выполнения работ |  |  |
| 7 | Порядок, условия и форма оплаты |  |  |
| 8 | Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  |  |
| 9 | Структура цены муниципального контракта (порядок формирования цены контракта) |  |  |
| 10 | Условия изменения цен в ходе исполнения муниципального контракта |  |  |
| 11 | Наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданное саморегулируемой организацией |  |  |
| 12 | Безопасность выполняемых работ |  |  |
| 13 | Применяемая система контроля качества за выполненными работами |  |  |
| 14 | Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций |  |  |

Руководитель/ уполномоченное лицо _________________________ /____________/

М.П.                                 (должность, подпись)                                      (Ф.И.О.)

##### Приложение № 6

к  документации об аукционе

# Договор

обеспечения заявки на участие в торгах

«___» ___________ 2010 г.

Администрация муниципального района Похвистневский, именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», в лице главы сельского поселения Муллабаева Идриса Хамитовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице ____________________________

_______________________________________________________________________, действующего

на основании ________________________________________________________________________

с другой стороны, заключили настоящий договор обеспечения заявки на участие в торгах (далее – договор)  о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

  - 1.1.В  качестве  обеспечения  заявки на участие в торгах      открытый аукцион

на выполнение работ по строительству объекта:

«Капитальный ремонт СДК в с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области»

(форма торгов, наименование предмета торгов)

Участник размещения заказа перечисляет на счет:

Получатель: Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области (Администрация поселения Алькино, л/с 524020022)

ИНН 6357910221

КПП 635701001

БИК 043601607

Р/счет 40703810254153000189

Кор/счет 30101810200000000607

Банк Поволжский банк Сбербанка России г. Самара

Назначение платежа

КБК 52430399050100000180 Обеспечение заявки по проведению открытого аукциона по капитальному ремонту СДК с. Алькино

а Организатор торгов принимает денежные средства в размере 209 908,09 (двести девять тысяч девятьсот восемь) рублей 09 копеек, далее – обеспечение заявки.

1.2. Торги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, проводятся на условиях, предусмотренных извещением о проведении торгов, опубликованном в газете «Похвистневский вестник» от «28» октября 2010 г., конкурсной документацией или документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте http://www.pohr.ucoz.ru.

1.3. Участник размещения заказа ознакомлен с нормативными правовыми актами и документами, устанавливающими порядок проведения и условия торгов, и не имеет возражений по поводу правомерности проведения торгов.

Статья 2. Внесение обеспечения заявки

2.1. Обеспечение заявки, указанное в п. 1.1. настоящего договора, должно быть внесено Участником размещения заказа на счет Организатора торгов, указанный в настоящем договоре, не позднее «28» октября 2010 г. и считается внесенным с момента их зачисления на счет Организатора торгов.

С денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, налог на добавленную стоимость не уплачивается.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является выписка со счета Организатора торгов.

В случае не поступления в указанный срок обеспечения заявки на счет Организатора торгов, что подтверждается соответствующей выпиской, обязательства Участника размещения заказа по обеспечению заявки на участие в торгах считаются неисполненными, Участник размещения заказа к участию в торгах не допускается.

2.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться обеспечением заявки, поступившим на счет Организатора торгов.

2.3. На обеспечение заявки, перечисленное в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

Статья 3. Возврат обеспечения заявки

3.1. В случае принятия решения об отказе от проведения торгов, Организатор торгов в течение пяти рабочих дней, со дня принятия такого решения, осуществляет возврат обеспечения заявки Участнику размещения заказа.

3.2. В случае отзыва Участником размещения заказа заявки на участие в торгах в установленном законом порядке Организатор торгов осуществляет возврат обеспечения заявки Участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления Организатору торгов уведомления об отзыве заявки на участие в торгах.

3.3. В случае, если заявка на участие в торгах получена Организатором торгов после окончания приема конвертов с заявками на участие в торгах и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в торгах, Организатор торгов возвращает обеспечение заявки Участнику размещения заказа, подавшему эту заявку, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, либо протокола аукциона.

3.4. Организатор торгов осуществляет возврат обеспечения заявки Участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в торгах и не допущенному к участию в торгах, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (аукционе).

3.5. Организатор торгов осуществляет возврат обеспечения заявки Участнику размещения заказа, признанному участником торгов, но не ставшему победителем в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона.

3.6. Организатор торгов осуществляет возврат обеспечения заявки Участнику размещения заказа, признанному победителем или единственным участником торгов, в течение пяти рабочих дней с момента представления им копии заключенного муниципального контракта.

3.7. В случае уклонения Участника размещения заказа, признанного победителем или единственным участником торгов, от заключения муниципального контракта обеспечение заявки Организатором торгов не возвращается.

3.8. Организатор торгов в установленных законодательством случаях имеет право отстранить Участника размещения заказа от участия в торгах на любом этапе его проведения, при этом обеспечение заявки Участнику размещения заказа не возвращается.

3.9. Возврат обеспечения заявки осуществляется на счет Участника размещения заказа № _____________________________________________________________________________________________________,

в ___________________________________________________________________________________,

ИНН _____________________________________, БИК _____________________________________,

корр. счет № _________________________________________________________________________

Статья 4. Срок действия договора

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

-при возврате или не возврате обеспечения заявки в установленных настоящим Договором случаях;

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Статья 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| «Организатор торгов» | «Участник размещения заказа» |
| --- | --- |
| Администрация сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области 446498, Самарская область, Похвистневский район, с. Алькино, ул. Советская, д.91 ИНН/КПП 6357910221/635701001 УФК по Самарской области (4226, Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский, Администрация сельского поселения Алькино, л/с 524020020) р/с 40204810600000000660 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара, БИК 043601001 |  |
| Глава сельского поселения Алькино _____________ И.Х. Муллабаев М.П. |  |

##### Приложение № 7

к  документации об аукционе

Общие требования, предъявляемые к участникам размещения заказов

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд

муниципального района Похвистневский Самарской области

1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

2. При размещении заказа путем проведения торгов к участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

5) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

7) в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, участник размещения заказа обязан подтвердить выполнение за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом, учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). До утверждения номенклатуры товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Минэкономразвития России необходимо руководствоваться следующими критериями отнесения работ к соответствующим группам и подгруппам:

| Группа | Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту любых объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Подгруппа | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства |
| Подгруппа | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту иных объектов капитального строительства (включая уникальные объекты капитального строительства), не отнесенных к особо опасным и технически сложным |
| Подгруппа | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки) |

Отнесение объектов к особо опасным, технически сложным, уникальным объектам капитального строительства, а также отнесение к объектам капитального строительства осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

3. К участию в торгах допускаются участники размещения заказа, соответствующие требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иными нормативными правовыми актами, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе или аукционе и представившие все документы в соответствии с объявленным перечнем, конкурсной документацией или документацией об аукционе, обеспечившие поступление на счет Организатора торгов в установленный срок денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, если такое требование установлено.

4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в торгах в письменном виде по  форме, установленной конкурсной документацией или документацией об аукционе. Заявка на участие в конкурсе подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота) или аукциона (лота).

5. Заявка на участие в торгах должна содержать:

1) заявку на бланке исключительно по форме, установленной в конкурсной документации, документации об аукционе;

2) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,  почтовый адрес (для  юридического лица), фамилия,  имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона;

в)	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы — руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе или в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе или аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г)	документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения  конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа;

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, в случае, если в конкурсной документации или в документации об аукционе   содержится указание на обеспечение такой заявки:

а) договор об обеспечении заявки на участие в торгах;

б) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах в соответствии с договором об обеспечении заявки на участие в торгах, заключаемом с Организатором торгов, или копия такого поручения.

4) сведения  о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта по форме, установленной конкурсной документацией, документацией об аукционе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документацией об аукционе копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. При этом не требуется предоставление указанных документов, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром:

а) Сведения могут быть оформлены участником по форме, предусмотренной настоящей документацией об аукционе. Данная форма носит рекомендательный характер. Форма должна содержать сведения о качестве и объеме работ. Наименования  и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения аукционного предложения.

б) К моменту заключения контракта представляется смета, разработанная победителем аукциона в ценах текущего периода, согласно перечню и описанию работ, указанному в форме «Сведения о функциональных и качественных характеристиках, объеме работ». Стоимость работ, указанных в смете должна соответствовать цене, заявленной на аукционе и включать все предполагаемые расходы, налоги и иные платежи.

5) конкурсное предложение о выполнении условий конкурса по форме, установленной конкурсной документацией.

Конкурсное предложение должно содержать в том числе:

предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта,

о цене единицы товара, услуги, в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для муниципальных нужд конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа;

о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию;

о цене единицы услуги и(или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и(или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и(или) работы,

иные сведения документы в соответствии с требованиями конкурсной документации.

6) Предлагаемая цена должна быть выражена в валюте Российской Федерации, в рублях и соответствовать порядку формирования цены, включая все налоги и обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате, если иное не предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе.

7) В случае размещения муниципального заказа на поставку товаров к заявке прилагается утвержденная участником размещения заказа спецификация товаров, включающая:

наименования товаров (марка, модель и т.п.), являющихся объектом поставки;

наименование производителя, указание (декларирование) страны происхождения товара;

все необходимые характеристики товаров, требования к которым изложены заказчиком в конкурсной документации, документации об аукционе, с указанием конкретных значений параметров;

единицы измерения, количество (объемы), цену по каждой позиции;

общую стоимость предлагаемых к поставки товаров, соответствующую порядку формирования цены контракта, содержащемуся в конкурсной документации, документации об аукционе;

график поставки; и иные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией и документацией об аукционе.

Поставщик с которым заключен муниципальный контракт по результатам конкурса, аукциона обязан на момент исполнения контракта предъявить документ, подтверждающий страну происхождения товара.

8) В случае размещения муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг к заявке прилагается график выполнения работ, оказания услуг в произвольной форме, если иные требования не установлены конкурсной документацией, документацией об аукционе.

9) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом размещаемого заказа.

10) Документы, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

11) Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

12)Участники размещения заказов имеют право также предоставить дополнительно следующие документы:

а) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика;

б) копии надлежащим образом оформленных балансовых отчетов (1 и 2 форма) за последний финансовый год и отчетный период, либо другие документы бухгалтерской отчетности, в случае упрощенного порядка формирования бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций;

в) справку о состоянии расчетов по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по состоянию на последний отчетный период;

г) справку об афиллированных лицах.

6. Все листы заявки на участие в конкурсе, в аукционе (тома заявки на участие в конкурсе, в аукционе) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе, в аукционе (том заявки на участие в конкурсе, в аукционе) должна содержать опись входящих в ее состав документов, скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (в аукционе) поданы от имени участника размещения заказа и подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе (в аукционе) документов и сведений.

7. Цена контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период исполнения муниципального контракта, несет поставщик (подрядчик). В частности, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8. В случае, если в конкурсной документации, документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса (участником аукциона) с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной документации, документации об аукционе. Если победителем торгов или участником конкурса (аукциона) с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в конкурсной документации, документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

9. Безотзывная банковская гарантия, договор страхования ответственности по обеспечению исполнения муниципального контракта (далее – договор страхования ответственности) должны соответствовать требованиям, установленным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не меньше чем сумма обеспечения исполнения муниципального контракта, установленная в конкурсной документации, документации об аукционе.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность участника конкурса (аукциона) с которым заключается контракт.

Безотзывная банковская гарантия, договор страхования ответственности должны содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает, с указанием сторон контракта, предмета контракта, протокола конкурса, аукциона как основание заключения контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности должен устанавливаться с учетом общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия, договор страхования ответственности должны содержать согласие соответственно банка, страховой организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующей банковской гарантии, договору страхования ответственности.

14. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик, подрядчик (исполнитель) обязуется в течение 10 рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в конкурсной документации, документации об аукционе.

##### Приложение № 8

к  документации об аукционе

Общие правила

подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов, организуемых Администрацией муниципального района Похвистневский Самарской области для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»:

http://www.pohr.ucoz.ru,

Документация об аукционе в письменной форме предоставляется по рабочим дням с 08час.00мин. до 12 час.00мин. и  с 13час.00мин. до 17 час.00мин. по местному времени начиная со дня публикации извещения о проведении аукциона по адресу: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина, 3, тел. 8(84656) 2-24-73 или направляется по почте в течение двух дней со дня получения заявления заинтересованного лица о предоставлении документации об аукционе.

В случае поступления запроса о разъяснении положений документации об аукционе от участника размещения заказа Организатор аукциона осуществляет следующие действия:

- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе в адрес участника размещения заказа, направившего этот запрос, если указанный запрос поступил не позднее чем, за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе;

- в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа размещает разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Прием заявок осуществляется представителем организатора аукциона по рабочим дням с 08час.00мин. до 12час.00мин. и с 13час.00мин. до 17час.00мин. по местному времени по адресу: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина, 3, тел. 8(84656) 2-24-73 начиная со дня следующего после дня опубликования извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании.

Заявки подаются по форме, содержащейся  в документации об аукционе.

Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к участникам размещения заказа, содержащимся  в документации об аукционе.

Обязательным приложением к заявке на участие в аукционе являются сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара (работы, услуги). Сведения о характеристиках товара (работы, услуги) представляются  по форме,  содержащейся в документации об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

Заявки регистрируются представителем организатора аукциона.

По требованию участника размещения заказа представитель организатора аукциона выдает расписку с указанием даты и времени получения заявки.

При регистрации заявки представитель организатора аукциона вправе потребовать предоставления разъяснений представленных документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

Представитель организатора аукциона не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе требования к участникам размещения заказа.

Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Уведомление об отзыве заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Заказчик, организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней  до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Рассмотрение заявок производится комиссией по размещению заказов на выполнение проектных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства для муниципальных нужд Администрации   муниципального   района    Похвистневский  по адресу: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина, 3, без участия участников размещения заказа.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком, а также размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе.

Порядок проведения аукциона.

В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок.

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на "шаг аукциона".

Если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников не заявил о предложении более низкой цены контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наименьшую цену.

Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Протокол аукциона подписывается заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Участники аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику аукциона письменные разъяснения.

Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и  не позднее чем через двадцать дней  со дня подписания комиссией указанного протокола.

##### Приложение № 9

к  документации об аукционе

Анкета участника размещения заказа

открытого аукциона  на выполнение работ по строительству объекта:

«Капитальный ремонт СДК в с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области»

_________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа, ФИО (полностью) – физического лица)

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование организации (предприятия),/ фамилия, имя, отчество – физического лица |  |
| 2 | Сокращенное наименование/ паспортные данные физического лица |  |
| 3 | Организационно-правовая форма |  |
| 4 | Дата, место, орган регистрации |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Юридический адрес |  |
| 7 | Фактическое место нахождения |  |
| 8 | Банковские реквизиты |  |
| 9 | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| 10 | Руководители (первый и второй уровень): должность, ФИО (полностью) |  |
| 11 | Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| 12 | Факс (с указание кода страны и города) |  |

*Заполняется участником размещения заказа

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации: ________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)     м.п.

##### Приложение № 10

к  документации об аукционе

Доверенность № ___

(заполняется на бланке организации)

Дата ____ № _______

_________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа _______________________________________

(наименование)

доверяет _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № ____________ выдан _________________ «___» ______

представлять интересы ________________________________________________

(наименование организации)

на открытом аукционе на выполнение работ по объекту:  «Капитальный ремонт СДК в с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области»

В рамках представления наших интересов он уполномочен от имени доверителя заявлять на процедуре аукциона предложения о цене муниципального контракта, представлять муниципальному заказчику, уполномоченному органу, аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все необходимые документы, связанные с проведение аукциона.

Подпись _______________________________ __________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                              (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «_____» _______________ 200___ г.

Руководитель   ___________________________ /_______________/

м.п.                                                                                                                                                     Ф.И.О.

##### Приложение № 11

к  документации об аукционе

Опись документов,

представляемых для участия в открытом аукционе

на  выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт СДК

в с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области»

Настоящим ______________________________________________________________

(наименование или ФИО участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в данном открытом аукционе направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование документа | Оригинал /копия | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | * |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

*Указываются все документы и сведения, предоставленные участником размещения заказа

Руководитель _____________________________ /___________/

(подпись)     м.п.                                                   (ФИО)

##### Приложение № 12

к  документации об аукционе

Инструкция

по заполнению заявки на участие в открытом аукционе  на выполнение работ

по  объекту:

«Капитальный ремонт СДК в с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области»

Заявка на участие в аукционе заполняется в соответствии с формами и требованиями, содержащимися в документации об аукционе.