АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области РАСПОРЯЖЕНИЕ 05.07.2013 № 111-р г. Похвистнево

Об утверждении Вводного инструктажа

по пожарной безопасности

в Администрации

муниципального района Похвистневский

и структурных подразделениях

Администрации района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ                    «О пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и в целях усиления мер противопожарного режима в Администрации района:

1. Утвердить прилагаемый Вводный инструктаж по пожарной безопасности для сотрудников Администрации муниципального района Похвистневский и структурных подразделений Администрации района.

2. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного Распоряжения возложить на заместителя Главы района, руководителя аппарата Администрации района.

И. о. Главы района						В.А. Ятманкин

Утвержден

Распоряжением

Администрации муниципального района

Похвистневский Самарской области

от «05» июля 2013 г. № 111-р

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Данный вводный инструктаж разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации                 25 апреля 2012 г. N 390, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности для зданий общественного назначения (в т. ч. административных зданий).

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и свечением.

Для возникновения горения необходима горючая среда - т.е. наличие горючего вещества и окислителя, а также источника зажигания.

Условно источники зажигания можно разделить на 4 вида:

- открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички;

- тепло-электронагревательных приборов;

- проявления аварийной работы электрических приборов и аппаратов;

- искры от сварочных аппаратов и самовозгорание веществ и материалов.

По горючести все вещества и материалы подразделяются на 3 группы:

- негорючие - не способны к горению в воздухе, тем не менее могут быть пожароопасными в виде окислителей или веществ, выделяющих горючие продукты при взаимодействии с водой (например, не горючий карбид кальция даже при контакте с влагой воздуха выделяет взрывоопасный газ ацетилен);

- трудно горючие - способны возгораться от источника зажигания, но самостоятельно не горят, когда этот источник удаляют;

- горючие - самовозгораются, а также возгораются от источника зажигания и продолжают гореть после его удаления.

Пожары делятся на 5 классов:

1. Класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, бумага, текстиль).

2. Класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ.

3. Класс С - пожары газов.

4. Класс Д - пожары металлов и их сплавов.

5. Класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.

Опасные факторы пожара:

1. Открытый огонь.

2. Повышенная температура (человек ощущает боль при нагреве кожи выше 45 °C).

3. Токсичные продукты горения (обычно в воздухе содержится не более 0,04% углекислого газа. Если во время пожара его концентрация возрастает до 4 - 5%, то увеличивается частота дыхания, возникает шум в ушах, головокружение. При 8 - 10% - человек теряет сознание. При 20% - наступает паралич жизненных центров и наступает смерть).

4. Понижение концентрации кислорода (при снижении концентрации кислорода в воздухе с 21% до 14% наступает кислородное голодание).

5. Дым (особую опасность представляет выделяющаяся при неполном сгорании окись углерода (CO), а также синильная кислота, акролеин и т.д.).

6. Падающие части конструкций и оборудования.

7. Ударная волна (при взрыве).

8. Ядовитые вещества, выделяющиеся из поврежденного оборудования.

9. Поражение электрическим током (из-за обрыва проводов и повреждения изоляции).

Усугубляет опасность паника, которая вызывает неадекватные действия людей.

- Общие требования пожарной безопасности в помещениях Администрации муниципального района Похвистневский и структурных учреждениях Администрации района.

Для предотвращения пожара:

Работникам в помещениях учреждения, в том числе в подвалах, на чердаках, кровле, а также на территории категорически запрещается:

1.1. Курить, кроме специально оборудованных для этих целей мест, зажигать спички, пользоваться зажигалками, разбрасывать окурки, выбрасывать их в корзины для мусора или наружу через окна и форточки.

1.2. Приносить, хранить и приводить в действие пиротехнические изделия (петарды, ракеты, бенгальские огни и т.п.), взрывчатые вещества и взрывные устройства.

1.3. Приносить, хранить и поджигать бытовые свечи, сухой спирт, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, растворители, краски и т.п.).

1.4. Приносить и эксплуатировать электронагревательные приборы с открытой спиралью (плитки, камины, рефлекторы, кипятильники и т.п.), электроприборы, электроаппаратуру (телевизоры, магнитофоны, удлинители, тройники и т.п.), электронагревательные приборы с закрытой спиралью (паяльники, выжигатели, утюги, чайники, кипятильники, обогреватели, фены без разрешения заведующего хозяйственной частью МБУ «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский.

1.5. Разводить костры и выжигать сухую траву.

1.6. Производить без наряда-допуска работы с использованием открытого огня (газо- и электросварка, работы с паяльной лампой, бензорезные работы, работы, связанные с варкой битума, смолы).

1.7. Производить без разрешения заведующего хозяйственной частью МБУ «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский лакокрасочные работы, работы по уборке помещений, чистке оборудования и т.п. с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин, растворители и т.п.).

1.8. Перегружать электросеть,  т.е. включать в одну розетку напрямую, через тройники или удлинители приборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт. Подключение допускается только с разрешения лица, ответственного за электрохозяйство в учреждении, и после проведения электротехнических расчетов.

1.9. Вставлять в розетки вилки неисправных электроприборов, концы проводов без вилок и посторонние предметы.

1.10. Пользоваться неисправными электроприборами.

1.11. Связывать, скручивать электропроводку, удлинители.

1.12. Заклеивать электропроводку обоями, плакатами, пленкой и т.п.

1.13. Белить известью и красить красками открытую электропроводку.

1.14. Снимать плафоны с электросветильников, обертывать лампы освещения бумагой, пластиком и другими горючими материалами.

1.15. Устанавливать новогодние елки и электроиллюминацию в помещениях, за исключением мероприятий по указанию администрации.

1.16. Оставлять без присмотра электроприборы, компьютеры, радиоприемники, телевизоры, электронагревательные приборы и другую технику, включенную в сеть.

1.17. Осуществлять монтаж, демонтаж, ремонт, техническое обслуживание светильников, розеток, выключателей, проводки, в том числе замену стартеров, предохранителей в электроприборах и электроаппаратуре (за исключением лиц, имеющих допуск к таким видам работ).

1.18. Использовать первичные средства пожаротушения не по назначению, повреждать знаки пожарной безопасности, автоматическую пожарную сигнализацию, ручные пожарные извещатели, похищать противопожарное оборудование (огнетушители, пожарные рукава, пожарный инвентарь и т.п.).

2. Проходы, эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестницы, доступы к средствам пожаротушения, средствам связи всегда должны быть свободны. Их не разрешается загромождать различными предметами, мебелью, оборудованием.

3. Производить перепланировку помещения без согласования с местным органом пожарного надзора.

4.  Вставлять в окна глухие металлические решетки, забивать окна, эвакуационные и аварийные выходы.

5. Закрывать в рабочее время и при наличии посетителей на замки (с помощью ключей) двери помещений, коридоров, входные двери учреждения, эвакуационные выходы, выходы на чердак, кровлю здания. Закрывать двери  (без помощи ключей) разрешается только на легкооткрываемые задвижки или крючки.

6. Предоставлять для проживания помещения работникам учреждения и посторонним лицам.

7. Ставить личный автотранспорт на дорогах, проездах, подъездах к зданиям и сооружениям учреждения. Стоянка автотранспорта разрешается на специально выделенной для этих целей площадке. Заправлять автотранспорт топливом во внутреннем дворе учреждения и ближе 25 м от зданий и сооружений.

8.  Работники учреждения обязаны соблюдать требования инструкций по пожарной безопасности, выполнять в срок и полном объеме указания лиц, ответственных за противопожарное состояние в помещениях учреждения, докладывать своему непосредственному руководителю о каждом случае загорания, который произошел в помещениях (даже если его удалось потушить собственными силами), пресекать нарушения требований пожарной безопасности другими работниками и посетителями учреждения.

При обнаружении первых признаков пожара (запах дыма, отблески пламени) каждый сотрудник обязан:

- нажать кнопку пожарной сигнализации;

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112;

- оповестить руководителя структурного подразделения, дежурную службу и руководство Федерального агентства о пожаре;

- обесточить помещение, в котором произошел пожар;

- в случае, если помещение задымлено, и очаг пожара не виден, плотно закрыть окна и двери помещения и покинуть опасную зону;

- встретить пожарное подразделение и указать место пожара, а также расположение наружных источников воды и пожарных кранов в здании.

В начальной стадии пожара по возможности принять меры по его тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения:

- открыть дверку пожарного шкафа;

- раскатать пожарный рукав по длине, взять в руки пожарный ствол и открыть вентиль, направить струю воды на очаг возгорания.

Категорически запрещается тушить водой возгорание находящихся под напряжением электроустановок, электроприборов и электропроводку.

Ручные огнетушители находятся в лифтовых холлах. Порядок приведения огнетушителя в действие указан на его корпусе и в инструкции по применению огнетушителей, находящейся вблизи места хранения огнетушителей.

Для использования огнетушителя углекислотного (ОУ-3) при ликвидации возгорания необходимо:

- доставить огнетушитель к месту пожара;

- сорвать пломбу и выдернуть чеку;

- направить сопло на очаг пожара и нажать на рычаг;

- после завершения тушения убедиться в невозможности возобновления горения.

2. Общие требования электробезопасности.

Работникам учреждения запрещается:

2.1. Приносить электроприборы напряжением 220В без разрешения заведующего хозяйственной частью МБУ «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистенвский.

2.2. Вбивать гвозди, просверливать отверстия в стенах, где имеется внутренняя электропроводка.

2.3. Повреждать электропроводку, электроприборы, выключатели, розетки, светильники и т.д.

2.4. Вставлять в розетки несправные электроприборы, концы проводов без вилок или посторонние предметы.

2.5. Снимать, чистить и устанавливать лампы, светильники, стартеры, предохранители.

2.6. Ремонтировать электропроводку, выключатели, розетки, светильники, аппаратуру (телевизоры, аудио- и видеомагнитофоны, настольные лампы, технические средства обучения и т.д.).

2.7. Связывать и скручивать электропроводку, использовать выключатели и розетки для подвешивания предметов.

2.8. Открывать электрические щитки и шкафы, входить в помещение электрощитовой.

2.9. При эксплуатации электроаппаратуры напряжением 220 в и выше запрещается вставлять вилку электроприбора в розетку влажными руками, эксплуатировать неисправную электроаппаратуру, перегружать электросеть, т.е. есть включать в одну розетку напрямую, через тройники и удлинители приборы, общая суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт.

2.10. Прикасаться к электропроводам нагревательных и заземленных приборов.

2.11. Одновременно дотрагиваться до электроприборов и заземленных металлических предметов (батареи и трубы центрального отопления, водопровода, канализации и т.д.).

2.12. Эксплуатировать электроаппаратуру ближе 2 м от заземленных металлических предметов.

2.13. Эксплуатировать электроаппаратуру стоя на электропроводящем полу (металлическом, бетонном, мокром и т.п.).

2.14. Ставить на электроаппаратуру посуду с жидкостью (вазы с цветами, стаканы с водой и т.п.).

2.15. При удалении пыли прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к находящейся под напряжением электроаппаратуре.

2.16. Допускать случаи падения электроприборов и ударов по ним, переносить аппаратуру, включенную в электросеть.

2.17. Допускать натяжение, перегибы и перекручивания шнуров электроприборов, повреждать изоляцию провода сетевого шнура и вилку электроаппаратуры.

2.18. Тянуть за шнур электроприборы при отсоединении вилки из розетки.

2.19. Размещать шнуры электроприборов и удлинители на полу, проходах, земле, наступать на шнуры электроприборов и удлинители, ставить на них любые предметы.

2.20. Оставлять включенные электроприборы без надзора. При перерывах в работе отключать их от сети.

2.21. Наполнять водой из водопроводной системы, включенные в сеть электронагревательные приборы (чашки, самовары и т.п.).

2.22. Производить самостоятельно ремонт электроприборов, эксплуатировать бытовую электроаппаратуру напряжением 220 В на открытой площадке (вне зданий и сооружений).

3. Общие требования санитарно-гигиенической безопасности.

3.1. Работники учреждения обязаны в течение рабочего дня поддерживать чистоту в местах своего пребывания в учреждении.

3.2. Работники за письменным столом должны размещаться таким образом, чтобы окна (естественное освещение) находилось с левой стороны. При недостаточном освещении работники обязаны включать общее или местное освещение.

3.3. Работникам запрещается приносить в учреждение едкие, зловонные, ядовитые вещества и предметы, их содержание, а также газовые баллончики или баллончики с аэрозолями (бытовая химия и т.п.).

3.4. Работники должны соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом перед приемом пищи, после выполнения работ и посещения туалета.

3.5. Работникам запрещается:

- принимать пищу в помещениях учреждения, за исключением столовой или специально выделенного и оборудованного для этих целей помещения;

- бросать в унитазы посторонние предметы: ветошь, одежду, обувь, бутылки и т.п.;

- работать с ядохимикатами;

- заклеивать обоями вентиляционные отверстия в помещениях и заставлять их мебелью;

- при проветривании помещений создавать сквозняки;

- употреблять наркотические, психотропные или токсические вещества;

- приходить на работу с инфекционными заболеваниями;

- приводить в учреждения домашних или безнадзорных животных.

4. Общие требования безопасности.

4.1. При производстве работ, нахождении в помещениях и передвижении по территории учреждения работники обязаны:

- идти шагом, смотря под ноги и придерживаясь правой стороны, не бегать и не занимать при этом более ширины пути передвижения;

- угол стены обходить не спеша и на расстоянии не менее 1,5 м;

- проявлять осторожность при движении вблизи оконных проемов, витрин и стендов, в конструкции которых имеется стекло, вблизи батарей центрального отопления, особенно после влажной уборки помещения.

4.2. Передвигаться по территории учреждения по оборудованным дорожкам. Запрещается перелезать через заборы.

4.3. При  передвижении по лестничным маршам:

- держаться за перила, где они установлены;

- не переступать и не перепрыгивать через несколько ступенек лестницы;

- не перевешиваться через перила;

- не разговаривать с другими работниками;

- не разговаривать по мобильному телефону;

- не держать руки в карманах;

- не переносить предметы, держа их перед собой, если из-за этого не видно пути передвижения;

- не перемещаться спиной назад.

4.4. Не останавливаться и не группироваться на путях передвижения (лестница, крыльцо, проемы дверей и т.п.).

4.5. Не закрывать двери перед позади идущими работниками.

4.6. Повседневная обувь не должна быть травмоопасной: на высоком каблуке, на толстой подошве («платформа») или не фиксирующая стопу (босоножки и т.п.).

4.7. Не допускается разлива жидкостей, падения на пол и ступеньки лестниц стекла, камней, палок, карандашей, болтов, гаек и т.п., а также конфет, огрызков и кожуры фруктов и т.п.

4.8. Не наступать на участки пола и ступени лестниц, на которых разлита жидкость, а также на предметы, оказавшиеся на пути передвижения.

4.9. Соблюдать осторожность при работе с ножницами, шилом, ножом (во избежание травмирования пальцев рук), при использовании силикатного клея (не допускать случаи попадания клея в глаза).

4.10. Работникам запрещается:

- находиться на территории учреждения под воздействием алкогольных, наркотических, психотропных или токсических веществ;

- приносить взрывчатые вещества, взрывные устройства, холодное, газовое, пневматическое, метательное и огнестрельное оружие (промышленного изготовления или самодельное) и боеприпасы;

- садиться, ставить ноги на подоконники закрытых или открытых окон;

- перевешиваться через подоконники открытых окон. Покидать здание учреждения через окна (за исключением случаев эвакуации);

- садиться на трубы и батареи центрального отопления (независимо от их температуры);

- складировать столы и стулья, ставя их один на другой, на высоту свыше 1,5 м;

- переносить и передвигать тяжести. Для мужчин норма не более 50 кг, для женщин не более 10 кг;

- устанавливать навесные полки (книжные, для документов и т.п.), подставки для цветов на рабочем месте и на стенах помещений в диапазоне высот 1,6-2,0 м от пола;

- переносить в карманах травмоопасные предметы: гвозди, отвертки, булавки, иголки, лезвия, ножницы, ножи и т.п.;

- садиться на столы, оборудование, раскачиваться на стульях;

- выбрасывать наружу через окна и форточки какие-либо предметы;

- входить в технические и хозяйственные помещения учреждения, не предназначенные для нахождения там посторонних лиц (физическая и химическая лаборатория, электрощитовая, склад, кухня, подвал, чердак, кровля и т.п.).

4.11. При нахождении на территории учреждения запрещается:

- залезать на крышу здания, деревья, забор, ограждения;

- спускаться в канализационные и другие люки.

4.12. Выполняя работы, если они не входят в круг обязанностей работников запрещается подниматься на стул, стол, тумбочку, подоконник, опираться на полки, открытые фрамуги окон и форточек и т.п. для поливки цветов, мытья или протирки окон.

4.13. Без разрешения непосредственного руководителя покидать учреждение в рабочее время.

4.14. оставаться на работе по окончании рабочего дня или приходить в учреждение во внерабочее время, если это не связано с производственной необходимостью.

Приложение

к Вводному инструктажу

по пожарной безопасности

в Администрации муниципального  района Похвистневский и структурных подразделениях Администрации района

С вводным инструктажем ознакомлен (а):

| № п/п | ФИО инструктируемого | Дата проведения инструктажа | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |