**Приложение1**

**к Постановлению Администрации**

**муниципального района Похвистневский**

**Самарской области**

**№709 от 22.09.2020г**

**ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ**

**снижения потребляемых энергоресурсов и объема потребляемой воды для подведомственных организаций муниципального района Похвистневский Самарской области**

| Показатель | Удельное годовое значение, базовый 2019 год | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения  за первый год, по состоянию на 31.12.2021 | Целевой уровень снижения  за первый и второй год, по состоянию на 31.12.2022 | | Целевой уровень снижения  за трехлетний период, по состоянию на 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный район Похвистневский Самарской области** | | | | | | | |
| **Муниципальное бюджетное учреждение «Служба материально технического обеспечения муниципального района Похвистневский»** | | | | | | | |
| **с. Рысайкино, ул. Ижедерова, д. 57 (ГБОУ СОШ)** | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7,94 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 19,4 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| **с. Рысайкино, ул. Ижедерова, д. 65а (детсад)** | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 43,5 | 40,6% | 4,4% | 43,3 | 43,0 | | 41,59 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 72,6 | 54% | 12,4% | 70,4 | 68,2 | | 63,6 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| с. Султангулово, ул. Школьная,35а (Филиал) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,21 | 0% | 0% | 0% | 0% | | 0% |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 78,8 | 63,6% | 18,2% | 75,3 | 71,7 | | 64,46 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| С. Старопохвистнево, ул. Советская,65а (ГБОУ СОШ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 27,21 | 47.7% | 8,6% | 26,6 | 26,0 | | 24,9 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 118,2 | 65,1% | 19.1% | 112,6 | 106,9 | | 95,62 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,66 | 64,3% | 18,6% | 7,26 | 6,9 | | 7,0 |
| с. Старопохвистнево, ул. Мира,55б (детсад) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 28,9 | 50,8% | 11,2% | 28,1 | 27,3 | | 25,66 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 74,7 | 62% | 17% | 71,5 | 68,3 | | 62,0 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,3 | 63,4% | 18% | 4,1 | 3,9 | | 3,53 |
| с. Кротково,ул. Ленина,21 (ГБОУ СОШ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 17 | 17,2% | 1,7% | 16,9 | 16,8 | | 16,71 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 66,7 | 57% | 14% | 64,4 | 62 | | 57,4 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,8 | 43,1% | 5,8% | 2,75 | 2,7 | | 2,6 |
| с. Исаково,ул. Хлеборобов,27 (филиал) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 114 | 66,1% | 19,7% | 108,3 | 102,6 | | 91,2 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 115 | 65,1% | 19,1% | 109,6 | 104,1 | | 93,2 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,8 | 67% | 20% | 4,6 | 4,3 | | 3,8 |
| с. Староганькино, ул.Школьная,36 (ГБРУ СОШ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,65 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 75,8 | 62,3% | 17,4% | 72,6 | 69,3 | | 62,9 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,15 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| с. Стюхино, ул. Победы,31б (ГБОУ СОШ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,2 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 81,9 | 65,1% | 19,1% | 77,8 | 73,7 | | 65,5 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| с. Старый Аманак,ул. Центральная,42в (ГБОУ СОШ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14,7 | 5,0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 124,3 | 65,1% | 19,1% | 118,1 | 112 | | 99,7 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,8 | 79% | 28% | 7,3 | 6,7 | | 5,6 |
| с. Старый Аманак, ул. Козлова,1а (детсад) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10,5 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 64,9 | 56% | 28% | 60,3 | 55,8 | | 46,7 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,9 | 79% | 28% | 7,4 | 6,8 | | 5,7 |
| с. Новое Мансуркино, ул. Школьная 56а | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10,7 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 84,9 | 65,1% | 19% | 80,9 | 76,8 | | 68,8 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| С. Алькино,ул. Молодежная,19а | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 |  |  |  |  |  | |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП |  |  |  |  |  | |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел |  |  |  |  |  | |  |
| с. Нижнеаверкино,ул. Советская,10а (ГБОУ СОШ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,3 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 54,5 | 47,5% | 8,5% | 53,4 | 52,3 | | 50,1 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| С. Малое Ибряйкино,ул. Школьная,1б ( ГБОУ СОШ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,2 | 22,2% | 2,2% | 18,07 | 17,95 | | 17,7 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 84,8 | 65,1% | 19,1% | 80,6 | 76,3 | | 67,8 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,5 | 54,1% | 12,4% | 3,4 | 3,3 | | 3,08 |
| С. Среднее Аверкино. ул.Школьная,64а ( ГБОУ СОШ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10,4 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 78,8 | 65,1% | 19,1% | 74,86 | 70,92 | | 63,04 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,0 | 54,7% | 12,8% | 3,81 | 3,62 | | 3,24 |
| С. Среднее Аверкино, ул. Центральная,64а (детсад) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 39,4 | 64,5% | 18,7% | 37,5 | 35,65 | | 31,9 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 67,3 | 57,7% | 14,6% | 64,8 | 62,3 | | 57,2 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 13,3 | 66% | 19,6% | 12,63 | 11,97 | | 10,64 |
| С. Ахрат,ул. Ленина,2а (детсад) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 19,4 | 27% | 2,7% | 19,25 | 19,1 | | 18,82 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 71,9 | 60,1% | 16,1% | 69 | 66,1 | | 60,4 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,9 | 5,7% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| С. Большой Толкай, ул. Полевая,140 ( ГБОУ СОШ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,7 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 81,8 | 65,1% | 19,1% | 77,7 | 73,6 | | 65,4 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 11,4 | 60,3% | 16,2% | 10,95 | 10,5 | | 9,6 |
| С. Большой Толкай, ул. Полевая,142 ( детсад) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 22,2 | 35,9% | 3,6% | 22 | 21,8 | | 21,3 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 69,6 | 59% | 15,4% | 67 | 64,4 | | 59,2 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,2 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| с. Красные Ключи, ул. Школьная,16а ( ГБОУ СОШ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 13,5 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 60,6 | 53,2% | 11,9% | 58,8 | 56,9 | | 53,3 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,9 | 5,7% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| с. Красные Ключи, ул. Лукьянова,59а (детсад) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 33,3 | 23,1% | 2,3% | 33,1 | 32,8 | | 32,3 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 51 | 34,1% | 3,4% | 50,6 | 50,2 | | 49,5 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 11,7 | 61,9% | 17,2% | 11,2 | 10,7 | | 9,7 |
| с. Большая Ега, ул. Центральная,36 ( ГБОУ СОШ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,7 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 63,6 | 55,4% | 12,6% | 61,5 | 59,4 | | 55,3 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,06 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| с. Савруха, ул. Центральная Усадьба,31 ( ГБОУ СОШ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 23,3 | 40% | 4% | 23,1 | 22,9 | | 22,4 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 45,4 | 37,2% | 3,7% | 44,9 | 44,5 | | 43,6 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,5 | 65,8% | 21,1% | 4,3 | 4,1 | | 3,6 |
| с. Савруха, ул. Центральная Усадьба,76 ( детсад) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 29 | 10,5% | 1% | 28,9 | 28,8 | | 28,7 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 44 | 23,9% | 2,4% | 43,8 | 43,6 | | 43,1 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 15,3 | 71% | 22,6% | 14,5 | 13,7 | | 12,2 |
| с. Подбельск, ул. Октябрьская28 ( ГБОУ СОШ ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 25,8 | 45,7% | 7,4% | 25,4 | 24,9 | | 24 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 72,7 | 61,2% | 16,7% | 69,6 | 66,5 | | 60,3 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,6 | 41,2% | 6,5% | 7,5 | 7,35 | | 7,1 |
| с. Подбельск, ул. Куйбышевская,126 (детсад) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,9 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 78,8 | 56,8% | 14,1% | 76 | 73,3 | | 67,8 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 34,7 | 86,8% | 32,1% | 31,9 | 29,1 | | 23,6 |
| с. Первомайск, ул. Первомайская,68 ( ГБОУ СОШ ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,65 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 75,8 | 62,3% | 17,4% | 72,6 | 69,3 | | 62,9 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,15 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| с. Мочалеевка, ул. Г. Тукая,55 ( ГБОУ СОШ ) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 16,5 | 17,2% | 1,7% | 16,4 | 16,3 | | 16,2 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 75,7 | 62,3% | 17,4% | 72,5 | 69,2 | | 62,8 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,5 | 42,7% | 5,6% | 6,4 | 6,3 | | 6,1 |
| с. Подбельск, ул. Куйбышевская,136 (детсад) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 32,8 | 57% | 14,2% | 31,6 | 30,5 | | 28,2 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 62,6 | 54,3% | 12,6% | 60,4 | 58,2 | | 53,8 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 13,7 | 66% | 19,6% | 13 | 12,3 | | 10,9 |
| с. Среднее Аверкино, Центральная,23а (ЦВР «Эврека») | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14,8 | 5% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 62,6 | 54,3% | 12,6% | 60,6 | 58,6 | | 54,5 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,5 | 75,3% | 25,2% | 6,1 | 5,7 | | 4,9 |
| с. Подбельск, ул. Ленинградская,22б (спорт школа) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 20,6 | 32% | 3% | 20,4 | 20,3 | | 19,9 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 62,6 | 54,3% | 12,6% | 60,6 | 58,6 | | 54,5 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,8 | 13% | 1,4% | 1,79 | 1,78 | | 1,78 |
| Управление культуры муниципального района Похвистневский | | | | | | | |
| с. Алькино, ул. Советская,93б (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,7 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 67,1 | 55,3% | 13,2% | 64,7 | 62,4 | | 57,7 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,1 | 25,1% | 2,5% | 1,09 | 1,08 | | 1,07 |
| с. Абдул- Завод, ул. Ленина,15 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,4 | 2,6% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| с. Ахрат, ул. Ленина,2 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7,7 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 75,5 | 60,2% | 16,1% | 72,5 | 69,5 | | 63,4 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| с. Красные Ключи. ул. Лукьяновыа,69А 2 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 19,2 | 54% | 12,5% | 18,6 | 18 | | 16,9 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 55,9 | 44,7% | 6,8% | 54,9 | 53,9 | | 51,9 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,09 | 58,2% | 22,9% | 1,99 | 1,89 | | 1,67 |
| с. Большой Толкай, ул. Ленина,93 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,7 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 83,9 | 63,8% | 18,3% | 79,9 | 75,9 | | 67,8 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,7 | 52,6% | 11,6% | 1,65 | 1,6 | | 1,5 |
| с. Большая Ега, Центральная,38 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,5 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 75,5 | 60,2% | 16,1% | 72,5 | 69,5 | | 63,4 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,8 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| с. Исаково, ул. Ленина, 46 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,3 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 67 | 55,3% | 14% | 64,6 | 62,3 | | 57,6 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,8 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| с. Кротково, ул. Центральная,1 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,07 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 92 | 67,4% | 20,4% | 87,2 | 82,3 | | 72,7 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,3 | 36,6% | 3,7% | 1,29 | 1,27 | | 1,25 |
| с. Малое Ибряйкино, ул. Школьная,1а ( СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7,2 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 83 | 63,8% | 13,2 | 80,3 | 77,6 | | 72,2 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,5 | 45,4% | 7,2% | 1,47 | 1,45 | | 1,4 |
| С. Малый Толкай, ул. Советская, 34а (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,2 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 83 | 63% | 13% | 80,3 | 77,6 | | 72,2 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,5 | 45,4% | 7,2% | 1,47 | 1,45 | | 1,4 |
| с. Мочалеевка, ул. Г. Тукая,57 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 1,08 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 72 | 56,6% | 14% | 69,5 | 66,9 | | 61,9 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,48 | 41,1% | 4,7% | 1,46 | 1,44 | | 1,4 |
| с. Нижнеаверкино, ул. Терешковой,10в (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,7 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 83 | 63,8% | 13% | 80,3 | 77,6 | | 72,2 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,8 | 45,4% | 7,2% | 1,77 | 1,73 | | 1,67 |
| п. Новомачалеевка, ул. Наримана,29 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,9 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| С. Новое Мансуркино, ул. Ленина,88 | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 1,7 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,3 | 36,6% | 3,7% | 1,29 | 1,27 | | 1,25 |
| с. Нижнеягодное, ул. Центральная,15г (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,25 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| с. Первомайск, ул. Первомайская,89 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,9 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 83 | 63,8% | 13% | 80,3 | 77,6 | | 72,2 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,5 | 66,5% | 19,9% | 2,4 | 2,25 | | 2 |
| с. Передовка, Юбелейная,2 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,9 | 18,1% | 1,3% | 11,8 | 11,7 | | 11,5 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 67 | 54% | 12,4 | 64,97 | 62,9 | | 58,9 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| с. Подбельск, ул. Куйбышевская,123 (ДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,7 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 64 | 52% | 11% | 62,2 | 60,4 | | 58,9 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,02 | 19,2% | 1,9 | 1,01 | 1 | | 0,99 |
| с. Рысайкино, ул. Ижедерова,59 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,5 | 18,1% | 1,8% | 11,44 | 11,37 | | 11,27 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 92 | 65,1% | 19% | 87,6 | 83,3 | | 74,5 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,5 | 45,4% | 7,2% | 1,47 | 1,45 | | 1,4 |
| с. Савруха, ул. Центральная Усадьба,32 (ДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,9 | 24,1% | 2,4% | 11,8 | 11,7 | | 11,5 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 102 | 69,5% | 21,7 | 96,4 | 90,8 | | 79,6 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,4 | 41,1 | 4,7 | 1,46 | 1,44 | | 1,4 |
| с. Среднее Аверкино, ул. Школьная,2 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 1,8 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 102 | 69,5 | 21,7% | 96,4 | 90,8 | | 79,6 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| с. Староганькино. ул. Центральнас,27А (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7,7 | 0% | 0% | 0 | | 0 | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 83 | 63% | 18% | 79,3 | 75,6 | | 68,1 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,6 | 48,8% | 9,3% | 1,56 | 1,52 | | 1,44 |
| С. Старопохвистнево, ул. Советская,65 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,5 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| С.Старый Аманак.ул. Шулайкина,109 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,9 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 83 | 63% | 18% | 79,3 | 75,5 | | 68,1 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,2 | 74,2% | 24,5% | 3 | 2,8 | | 2,4 |
| С. Стюхино. ул. Советская.27 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,0 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 64 | 52,6% | 11,5% |  |  | |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,2 | 31,9% | 3,2% | 1,19 | 1,18 | | 1,16 |
| С. Султангулово. Ул. Победы,10 (СДК) | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,9 | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 64 | 52,6% | 11,5% | 62,24 | 60,5 | | 56,96 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,2 | 85,4% | 31,2% | 5,7 | 5,3 | | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |