АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.02.2025 № 130 г. Похвистнево

Об утверждении перечня первичных средств

тушения пожаров, противопожарного инвентаря

на территории общего пользования населенных

пунктов муниципального района Похвистневский

Самарской области

В соответствии со статьей 19  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря на территории общего пользования населенных пунктов муниципального района Похвистневский Самарской области.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области:

2.1. Принять соответствующее постановление и утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря на территории общего пользования населенных пунктов сельского поселения.

2.2. Определить места  общего пользования  на территории сельского поселения и произвести расчет комплектования этих мест противопожарным инвентарем.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, и подлежит размещению  на  сайте Администрации района в сети «Интернет».

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы района                                                   			 С.В. Черкасов

Утвержден

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

от  18.02.2025   №  130

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территории общего пользования населенных пунктов муниципального района Похвистневский Самарской области

| Наименование помещений, строений | Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения помещений, строений |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Отдельное жилое помещение в коммунальной квартире, общежитии | Огнетушитель порошковый или углекислотный - один |
| Индивидуальный жилой дом | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 100 квадратных метров общей площади. Ёмкость с водой объёмом 0,2 ³м – одна. Ведро – два. |
| Строение на земельном участке, оборудованное отопительным, нагревательным прибором или системой | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 50 квадратных метров защищаемой площади, но не менее одного на каждое строение. |
| Гараж | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее трех килограммов – один. Асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани размером не менее 2х1,5 метра - одно. |
| Помещение, строение общественного или иного назначения, в котором осуществляется трудовая деятельность | По нормам Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме». |

Огнетушители следует располагать на видных местах от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра или устанавливать на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Огнетушители не должны препятствовать безопасной эвакуации.

У каждого жилого дома в летнее время устанавливается емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м. и комплектуется ведром.

У каждого жилого дома устанавливается ящик с песком, объемом 0,5-1,0 куб.м. и комплектуется совковой лопатой.